REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ

w ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

§ 1

1.Z sieci energetycznej mogą korzystać użytkownicy działek, które są wyposażone w wykonane

zgodnie z przepisami przyłącze i licznik energii elektrycznej, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2.Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z

charakteru działki, określonego w przepisach PZD.

§ 2

1.Użytkownik działki, który zamierza podłączyć swoją działkę do sieci energetycznej musi to zgłosić na

piśmie do Zarządu ogrodu, załączając schemat podłączenia. Zgłoszenie dotyczy  to również osób,

które modernizują przyłącze lub wymieniają licznik.

2.Prace można zacząć dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu.

3.Jeżeli przyłącze, zgodnie z planem zagospodarowania ogrodu, przechodzi przez inną działkę,

użytkownik tej działki musi ją udostępnić do przeprowadzenia przyłącza, na zasadzie porozumienia

między zainteresowanymi zawartego na piśmie.

4.Zakupu licznika i materiałów na wykonanie przyłącza użytkownik działki dokonuje we własnym

zakresie i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa

Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o użytkowanych

licznikach energii elektrycznej prądu przemiennego.

5.Licznik i przyłącze są własnością działkowca.

6.Użytkownik działki pokrywa również koszty przyłączenia ustalone przez Zarząd.

§ 3

1.Usytuowanie licznika musi odpowiadać następującym warunkom:

a).licznik znajduje się w ogrodowej szafce energetycznej na zewnątrz działki, co zapewnia 	    możliwość odczytu wskazań i kontroli plomby legalizacyjnej,

b).przed licznikiem jest założone zabezpieczenie prądowe 20 A,

c).dostęp do szafki mają tylko osoby upoważnione przez Zarząd i elektryk ogrodowy.

a).odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności 	  	    użytkownika działki lub osoby przez niego upoważnionej,

b).z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron),

c).w czasie odbioru kontrolujący sprawdzają m.in. prawidłowość połączeń przyłącza i licznika 	    z siecią, stan techniczny i plombę legalizacyjną na liczniku, kierunek obrotów licznika, 	    numer i stan wskazań licznika.

3.Kontrola przyłącza i licznika:

a).użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym

przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika,

b).z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentach działki,

c).kontrola obejmuje w szczególności czynności jak w punkcie 2 c,

d).w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, 	  	    utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, kontrolujący 		    opisują te fakty w protokóle i występują do Zarządu z wnioskiem o odłączenia przyłącza.

§ 4

Opłata energetyczna:

1.przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacji sieci ogólnoogrodowej, a w  szczególności na

pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłat stałych naliczanych

przez dostawcę energii oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem i eksploatacją sieci,

2.wysokość opłaty energetycznej ustala corocznie walne zebranie na wniosek Zarządu,

§ 5

Postanowienia końcowe:

1.sieć energetyczna jest włączona przez cały rok. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności

związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu,

bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia walnego zebrania ROD, Zarząd może podjąć uchwałę

o wyłączeniu energii na okres jesienno-zimowy,

2.za zgodną z przepisami eksploatację przyłącza odpowiada użytkownik działki,

3.pobieranie energii przez użytkownika do celów innych niż wymienione w § 1 pkt. 2 spowoduje

odcięcie dopływu energii,

4.pobieranie energii przez użytkownika poza licznikiem i ingerencję we właściwe funkcjonowanie

licznika uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu,

5.rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 kWh  stosowanej

przez dostawcę energii wynikającej z faktury za dany okres rozliczeniowy  pomnożonej przez

wskazania podlicznika w terminach i wg  zasad ustalonych przez  Zarząd. Opóźnienie z uiszczeniem

opłaty za zużytą energię elektryczną albo opłaty energetycznej dłuższe niż 1 miesiąc stanowi

podstawę do wyłączenia energii elektrycznej. O wyłączeniu energii decyduje Zarząd i powiadamia o

tym użytkownika działki,  wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin na uzupełnienie zaległości,

6.Zarząd ROD może powołać komisję d.s. energetycznych, która przejmie od Zarządu w całości lub w

części sprawy unormowane w niniejszym regulaminie.

§ 6

Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje odcięcie dopływu energii elektrycznej. Zarząd może podjąć również decyzję o odcięciu dopływu prądu w przypadku naruszania przez użytkownika działki Regulaminu ROD. Ponowne włączenie energii może nastąpić po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów związanych z wyłączeniem ustalonych przez Zarząd.

§ 7

1.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z

obowiązującymi w PZD przepisami.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zastępuje poprzednie uregulowania w tych

sprawach.

3. Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 21/2025 Zarządu ROD z dnia  6.05.2025