REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

w ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

§ 1

1.Z sieci wodociągowej mogą korzystać użytkownicy działek, które są wyposażone w wykonane

zgodnie z przepisami przyłącze i licznik do wody, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2.Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakter działki,

określonego w przepisach PZD.

§ 2

1.Użytkownik działki, który zamierza podłączyć swoją działkę do sieci wodociągowej, musi

zgłosić to na piśmie do Zarządu. Dotyczy to również osób, które modernizują przyłącze

2.Prace można zacząć dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu.

3.Jeżeli przyłącze przechodzi przez inną działkę, użytkownik tej działki musi ją udostępnić do

przeprowadzenia przyłącza, na zasadzie porozumienia między zainteresowanymi

zawartego na piśmie.

4.Zakup, montaż i zabezpieczenie licznika użytkownik działki wykonuje we własnym zakresie

i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa

Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach

do wody. Licznik i przyłącze (od studzienki z zaworem w alejce do punktu odbioru na

działce) są własnością działkowca.

5.Użytkownik działki pokrywa również koszty przyłączenia ustalone przez Zarząd.

§ 3

1.Usytuowanie licznika do wody musi odpowiadać następującym warunkom:

a).licznik należy umieścić możliwie najbliżej magistrali wodociągowej i poza altaną,

b).licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną,

c).usytuowanie musi zapewniać możliwość odczytu wskazań i kontroli plomb,

d).przed licznikiem (t.j. od strony dopływu wody) należy umieścić zawór odcinający

wodę, za licznikiem należy umieścić zawór spustowy,

e).przez licznik musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co oznacza 	    	    zakaz montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń umożliwiających

przedlicznikowy pobór wody,

f). licznik musi mieć możliwość zaplombowanie przez osobę upoważnioną przez Zarząd,

g).po wykonaniu prac należy zgłosić licznik do zaplombowania.

2.Odbiór przyłącza i licznika:

a).odbioru przyłącza i licznika dokonuje gospodarz i osoby upoważnione przez

Zarząd w obecności użytkownika działki lub osobę przez niego upoważnioną,

b).z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron),

c).w czasie odbioru kontrolujący sprawdzają m.in. prawidłowość i szczelność 	   	    	    połączeń przyłącza i licznika z siecią, stan techniczny i plombę legalizacyjną na liczniku,

kierunek obrotów wskaźników licznika, numer i stan wskazań licznika,

d).po odbiorze licznik jest plombowany przez odbierającego.

3.Kontrola przyłącza i licznika:

a).użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym 	    przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika,

b).z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentach działki,

c).kontrola obejmuje czynności jak w punkcie 2 c,

d).w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika,

utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, kontrolujący opisują te 	    fakty w protokóle i występują do Zarządu z wnioskiem o odłączenie przyłącza.

4.Wymiana licznika:

a).licznik ma pięcioletni okres ważności legalizacji, po upływie tego czasu użytkownik

ma obowiązek wymiany licznika na nowy

b).wykaz wodomierzy do wymiany na dany rok jest wywieszany w gablotach informacyjnych

c).w przypadku braku wymiany licznika w terminie, zostanie odcięty i zaplombowany dopływ 	     wody

§ 4

Opłata wodna:

1.przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacji sieci ogólnoogrodowej, a w szczególności na

pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu, opłat stałych naliczanych

przez dostawcę wody oraz  innych obciążeń związanych z zarządzaniem i eksploatacją sieci,

2.wysokość opłaty wodnej ustala corocznie walne zebranie na wniosek Zarządu,

§ 5

Postanowienia końcowe:

1.sieć wodociągowa w ogrodzie jest uruchamiana w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego

roku (chyba, że warunki atmosferyczne pozwalają na wydłużenie tego okresu lub wymagają jego

skrócenia). Dokładny termin otwarcia i zamknięcia wody będzie każdorazowo podawany na tablicy

ogłoszeń i stronie internetowej,

2.za zgodną z przepisami eksploatację przyłącza i za właściwe przygotowanie przyłącza do

eksploatacji w sezonie odpowiada użytkownik działki. Nieprzygotowanie przyłącza, które spowoduje

wyciek wody, skutkować będzie odcięciem dopływu wody i obciążeniem użytkownika kosztami

wycieku wody,

3.dopuszcza się możliwość demontażu licznika na okres zimy pod warunkiem, że zostanie to

zgłoszone Zarządowi i zostanie przeprowadzona kontrola, z której sporządzony będzie protokół jak

przy wymianie,

4.pobieranie wody przez użytkownika poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu,

5.rozliczenie wody zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 m³  stosowanej przez dostawcę

wody wynikającą z faktury za dany okres rozliczeniowy pomnożonej przez wskazania podlicznika w

terminach i wg zasad ustalonych przez Zarząd. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty za zużytą wodę

dłuższe niż 1 miesiąc stanowi podstawę do wyłączenia wody. O wyłączeniu wody decyduje Zarząd i

powiadamia o tym użytkownika działki, wyznaczając dodatkowy miesięczny termin na uzupełnienie

zaległości

6.Zarząd ROD może powołać komisję d.s. sieci wodociągowej, która przejmie od Zarządu w całości

lub w części sprawy unormowane w niniejszym regulaminie.

§ 6

Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje odcięcie dopływu wody. Zarząd może podjąć również decyzję o odcięciu dopływu wody w przypadku naruszania przez użytkownika działki Regulaminu ROD. Ponowne włączenie wody może nastąpić po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd.

§ 7

1.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z

obowiązującymi w PZD przepisami.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zastępuje poprzednie uregulowania w tych

sprawach.

3. Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 21/2025 Zarządu ROD z dnia 6.05.2025